## Anexo IB-Planilha Orçamentaria
|  |  | BDI : |  | 23,69% | EMOP | 06/2024
|  |  | BDI reforma eletrica : |  | 24%
ANEXO I-B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | QUANT | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 547.44 | 677.13 | 2 | 1354.26
1.2 | 05.105.0130-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARG S SOCIAIS | MÊS | 21211.52 | 26236.53 | 0.05 | 1311.83
[5 empty] | SUBTOTAL: |  | 2666.09
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 03.001.0002-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M³ | 89.42 | 110.6 | 56.8 | 6282.08
2.2 | 03.011.0015-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M³ | 27.43 | 33.93 | 46.9 | 1591.32
2.3 | 03.009.0006-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 2KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M³ | 170.61 | 211.03 | 12 | 2532.36
[5 empty] | SUBTOTAL: |  | 10405.76
3 | ESTRUTURA
3.1 | 11.003.0001-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 605.89 | 749.43 | 1.1 | 824.37
3.2 | 11.013.0130-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M³ | 2492.64 | 3083.15 | 21 | 64746.15
3.3 | 11.013.0070-1 | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M³ | 3040.75 | 3761.1 | 15 | 56416.5
3.4 | 09.015.0048-0 | ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nø12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS F§GALV.(EXTERN.E INTERNAMENTE)DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,TRANSP.,CARGA,DESCARGA E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 257.77 | 318.84 | 33.8 | 10776.79
3.5 | 14.002.0100-0 | PORTAO ABRIR DE UMA OU DUAS FLS.,GRADIL METAL.,EXECUT.PAINEL ACO GALV.(GRAMATURA MIN.40G/M2),MALHA RETANG.(200X50)MM E FIO ACO BITOLA MIN.4,3MM,MONT.INTERMEDIARIOS ACO GALV.(60X40) MM,EXTREMIDADES DIM.MIN.(80X80)MM ENGASTADOS BASE CONCRETO (EXCL.ESTA),PINT.ELETROSTATICA ESP.MIN.100 MICRAS,CORES VERDE OU BRANCA,INCL.TRINCO,FERROLHO E DOBRADICAS.FORN.E COLOC. | M² | 1374.74 | 1700.42 | 2.2 | 3740.92
[5 empty] | SUBTOTAL: |  | 136504.73
4 | ALVENARIA E REVESTIMENTO ESQUADRIAS
4.1 | 12.003.0080-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES CMEIA VEZ(0,10M)COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M² | 78.38 | 96.95 | 230 | 22298.5
4.2 | 13.001.0015-0 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M² | 36.42 | 45.05 | 671.3 | 30242.07
4.3 | 17.018.0020-0 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079),FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M² | 11.98 | 14.82 | 671.3 | 9948.67
4.4 | 12.015.0016-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDO EM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA,FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUASFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 132.43 | 163.8 | 4.4 | 720.72
4.5 | 05.001.0134-0 | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | UN | 29.42 | 36.39 | 3 | 109.17
4.6 | 14.006.0008-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEAROS,EXCLUSIVEVIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 733.89 | 907.75 | 9 | 8169.75
4.7 | 14.007.0041-0 | FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU SERVICO,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",C/PINO E BOLAS FERRO | UN | 69.6 | 86.09 | 9 | 774.81
4.8 | 14.007.0150-0 | FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,DE CORRER,DE 4 FOLHAS,CORRENDO 2, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-4 RODIZIOS DE LATAO COM ROLAMENTO(6MM), PARA TRILHOS;-6,00M DE TRILHO ALUMINIO,TAMANHO 3,00MX1/4"X1/4";-1 PUXADOR DE PUNHO,TUBULAR,EM LATAO CROMADO | UN | 82.58 | 102.14 | 2 | 204.28
4.9 | 14.004.0010-0 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 3MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 104.79 | 129.61 | 11 | 1425.71
4.10 | 14.006.0295-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 200X150X3,5CM,EM 4 FOLHAS,SENDO 2 DE CORRER,PARA VIDRO,COM BANDEIRA EM CAIXILHO DEVIDRO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3210.92 | 3971.59 | 2 | 7943.18
4.11 | 13.301.0117-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM | M² | 21.8 | 26.96 | 103.6 | 2793.06
4.12 | 13.331.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE)E REJUNTAMENTO PRONTO | M² | 148.52 | 183.7 | 103.6 | 19031.32
4.13 | 13.330.0100-0 | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016. | M | 40.96 | 50.66 | 91.4 | 4630.32
4.14 | 13.026.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURADE 2,5CM | M² | 135.65 | 167.79 | 60.3 | 10117.74
4.15 | 05.001.0001-0 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M³ | 284.05 | 351.34 | 1.65 | 579.71
4.16 | 08.020.0008-0 | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR-NATURAL,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCACAO. | M² | 102.26 | 126.49 | 77 | 9739.73
4.17 | 11.013.0003-1 | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES | M³ | 2453.46 | 3034.68 | 0.19 | 576.59
4.18 | 12.020.0001-0 | PAREDE DIVISORIA P/SANITARIOS E BANHEIROS DE MARMORITE/GRANILITE CINZA CLARO,GRANA BRANCA,3CM ESPESSURA,CHUMBADA NO PISO E PAREDE,INCL.FUNDICAO,POLIMENTO E COLOCACAO,ESPELHO 4CM ESPESSURA CHUMBADO NO PISO E FIXADO NA A SUA ALTURA,ESTRIBOS PREVIAMENTE DEIXADOS NA FUNDICAO DA PL DIVISORIA EM 3 PONTOS NACA,CONF.PROJETO Nº 6000/EMOP,EXCL.PORTAS E SUAS FERRAGENS | M² | 376.1 | 465.2 | 21.3 | 9908.76
[5 empty] | SUBTOTAL: |  | 139214.09
5 | COBERTURA
5.1 | 16.001.0050-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICA S,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3 "X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 123.13 | 152.3 | 393.19 | 59882.84
5.2 | 16.002.0010-0 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 162.88 | 201.47 | 393.19 | 79215.99
5.3 | 13.175.0010-0 | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODA FORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M² | 75 | 92.77 | 302.64 | 28075.91
5.4 | 16.002.0015-0 | CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 33.43 | 41.35 | 10.5 | 434.18
5.5 | CO 05.10.0200 (/) | ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR, PARA ALTURA DE ATE 15M; EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUSIVE TRANSPORTE. | un.mes | 307.05 | 379.79 | 3.68 | 1397.63
5.6 | 05.008.0001-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M² | 8.31 | 10.28 | 240 | 2467.2
[5 empty] | SUBTOTAL: |  | 171473.75
6 | PLAY GROUND E PAISAGISMO
6.1 | 09.015.0312-0 | BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTES GALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3035.91 | 3755.12 | 2 | 7510.24
6.2 | 09.015.0322-0 | ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2892.67 | 3577.94 | 1 | 3577.94
6.3 | 09.015.0328-0 | GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTA S FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE ) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2287.88 | 2829.88 | 2 | 5659.76
6.4 | 09.015.0300-0 | AMARELINHA EM BLOCOS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS COM APLICACAO DE LETRAS E NUMEROS COLORIDOS EM BAIXO RELEVO.FORNECIMENTO E APLICACAO | UN | 677.05 | 837.44 | 2 | 1674.88
6.5 | COMPOSIÇÃO 1 | MUDAS DE ESPECIES FLORESTAIS NATIVAS COM ALTURA ENTRE 1,30M E 1,60M,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETA SIMPLES, ESTACA DE MADEIRA(TUTOR) E FORNECIMENTO DA MUDA | UN | 90.97 | 112.52 | 35 | 3938.2
6.6 | 09.003.0012-0 | ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO HIBISCO (HIBISCUS) OU SIMILAR,COM APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA.FORNECIMENTO | UN | 10.82 | 13.38 | 261 | 3492.18
6.7 | 09.001.0082-0 | PLANTIO DE CERCA VIVA CONSTITUIDA DE MURTA,ACALIFA VERMELHA OU SIMILAR,COM APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E PLANTIO | UN | 20.72 | 25.63 | 154 | 3947.02
[5 empty] | SUBTOTAL: |  | 29800.22
7 | INSATALAÇÕES HIDRÁULICA,ELÉRICA,MOBILIÁRIO
7.1 | 18.021.0035-0 | RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,12217 E 8220.FORNECIMENTO | UN | 363.28 | 449.34 | 4 | 1797.36
7.2 | 15.028.0010-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO | UN | 781.05 | 966.08 | 4 | 3864.32
7.3 | IT 30.50.0200 (/) | LAMPADA LED, BULBO, A60, 30W, 100/240V, BASE E-27. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 19.21 | 23.82 | 2 | 47.64
7.4 | IT 30.50.0100 (/) | LAMPADA LED, BULBO, A60, 15W, 100/240V, BASE E-27. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.2 | 10.17 | 4 | 40.68
7.5 | 15.015.0020-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA. | UN | 394.14 | 488.73 | 6 | 2932.38
7.6 | 15.036.0038-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M | 17.35 | 21.46 | 24 | 515.04
7.7 | 15.036.0040-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 26.74 | 33.07 | 4 | 132.28
7.8 | 15.015.0310-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 799.26 | 991.08 | 2 | 1982.16
7.9 | 15.015.0315-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",4 5,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 782.58 | 970.4 | 2 | 1940.8
7.10 | 15.008.0090-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5.49 | 6.81 | 150 | 1021.5
7.11 | 15.008.0085-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.04 | 5.01 | 100 | 501
7.12 | 15.008.0095-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 7.11 | 8.82 | 200 | 1764
7.13 | 15.036.0071-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 11.53 | 14.3 | 85 | 1215.5
7.14 | 103251 SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FR IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 3401.1 | 4217.36 | 2 | 8434.72
7.15 | 18.009.0078-0 | TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 26.87 | 33.24 | 1 | 33.24
7.16 | 18.007.0051-0 | DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 37.86 | 46.83 | 8 | 374.64
7.17 | 15.005.0030-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E XCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN | 352.19 | 435.62 | 8 | 3484.96
7.18 | 18.006.0020-0 | BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIO S DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 219.92 | 272.02 | 8 | 2176.16
7.19 | 15.003.0405-0 | ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO A PARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 63.43 | 78.46 | 8 | 627.68
7.20 | 18.005.0027-0 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,INFANTIL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 57.64 | 71.29 | 8 | 570.32
7.21 | 18.002.0014-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,MEDINDO EM TORNO DE (45,5X35,5) CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1"X1.1/4",VALVULA DE A LAVATORIO DE MESA COM ALAVANCA,ACIONAMENTO MANUAL E FECHAM ESCOAMENTO,RABICHO,TORNEIRA PARENTO AUTOMATICO.FORNECIMENTO | UN | 621.31 | 768.5 | 4 | 3074
7.22 | 18.016.0100-0 | BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 331.36 | 409.86 | 12 | 4918.32
7.23 | 18.016.0105-0 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 50CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 126.38 | 156.32 | 12 | 1875.84
7.24 | 15.004.0063-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES. | UN | 225.31 | 278.69 | 4 | 1114.76
7.25 | 15.004.0180-0 | RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEMTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 151.29 | 187.13 | 8 | 1497.04
7.26 | 15.036.0082-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 57.7 | 71.37 | 100 | 7137
7.27 | 18.005.0012-0 | PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 39.65 | 49.04 | 4 | 196.16
7.28 | 18.005.0013-0 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO | UN | 41.15 | 50.9 | 8 | 407.2
7.29 | 18.007.0049-0 | CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO | UN | 41.8 | 51.83 | 4 | 207.32
7.30 | 15.005.0010-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO,REGISTRO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN | 412.28 | 511.23 | 4 | 2044.92
7.31 | 06.014.0064-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TA | UN | 1340.26 | 1657.77 | 2 | 3315.54
7.32 | 15.007.0425-0 | QUADRO DE AULA,MEDINDO 2,00X1,20M, EM COMPENSADO DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA BRILHANTE, COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA DE 10X2,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 871.05 | 1077.4 | 1 | 1077.4
[6 empty] | SUBTOTAL: | 60321.88
[6 empty] | TOTAL: | 550386.52
Reforma Elétrica
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | QUANT | VALOR TOTAL
8.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
8.1 | 05.105.0130-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 21211.52 | 26236.53 | 0.06 | 1574.19
[6 empty] | SUBTOTAL: | 1574.19
9.0 | ENTRADA DE ENERGIA (PADRÃO)
9.1 | 15.011.0018-0 | ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENEL,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,38KVA E 47KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(ATE 200A)CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO(ATE 200A)INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR E CONDUTORES(ENTR.SAIDA,ATERRAMENTO CONECTORES) | UN | 1223.33 | 1516.93 | 1 | 1516.93
9.2 | 18.045.0016-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1298.45 | 1610.08 | 1 | 1610.08
9.3 | 15.007.0609-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 225A,50KA,MODELO CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 344.82 | 427.58 | 1 | 427.58
9.4 | 15.008.0125-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 87.29 | 108.24 | 75 | 8118
9.5 | 15.008.0120-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 68.31 | 84.7 | 25 | 2117.5
9.6 | 15.036.0077-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 48.49 | 60.13 | 20 | 1202.6
[6 empty] | SUBTOTAL: | 14992.69
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | 15.007.0575-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32.56 | 40.37 | 11 | 444.07
10.2 | 15.018.0119-0 | CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS ,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 16.41 | 20.35 | 25 | 508.75
10.3 | 15.008.0090-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5.49 | 6.81 | 570 | 3881.7
10.4 | 15.036.0071-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 11.53 | 14.3 | 65 | 929.5
10.5 | 21.026.0250-0 | CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 25MM2,FORMADO POR CONDUTORES E M FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR), COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO | M | 21.63 | 26.82 | 20 | 536.4
10.6 | 15.007.0206-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 2,40M DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 102 | 126.48 | 3 | 379.44
10.7 | 21.028.0020-0 | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA DESCIDA DE 5/8".FORNECIMENTO | UN | 4.36 | 5.41 | 3 | 16.23
10.8 | 15.003.0392-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.18 | 12.62 | 50 | 631
10.9 | 103254(sinapi) | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FR IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4389.24 | 5442.66 | 12 | 65311.92
[6 empty] | SUBTOTAL: | 72639.01
[5 empty] | SUBTOTAL(ELÉTRICA) |  | 89205.89
| Local e Data |  |  |  | TOTAL |  | 639592.4
_______________________ Responsavel tecnico: Registro na Entidade Profissional:
Aperibé,15 de julho de 2024

## Anexo IC-Cronograma Fisico-Fina
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE ENGENHARIA
ANEXO I-C- Cronograma Fisico-Financeiro
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | TOTAL
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 2666.09 | 0% | 0 | 0% | 0 | - | - | 100% | 2666.09
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | 10405.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 10405.76
3 | ESTRUTURA/PAVIMENTAÇÃO | 30% | 40951.419 | 50% | 68252.365 | 20% | 27300.946 | 0% | 0 | 100% | 136504.73
4 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | 0% | 0 | 20% | 27842.818 | 80% | 111371.272 | 0% | 0 | 100% | 139214.09
5 | COBERTURA | 0% | 0 | 50% | 85736.875 | 40% | 68589.5 | 10% | 17147.375 | 100% | 171473.75
6 | PLAY GROUND E PAISAGISMO | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 29800.22 | 100% | 29800.22
7 | INSATALAÇÕES HIDRÁULICA,ELÉRICA,,MOBILIÁRIO | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 30160.94 | 50% | 30160.94 | 100% | 60321.88
8,9,10 | REFORMA ELÉTRICA | 70% | 62444.123 | 30% | 26761.767 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 89205.89
TOTAL |  | 116467.39 |  | 208593.83 |  | 237422.66 |  | 77108.54 |  | 639592.41
Local e Data
| _______________________ Responsavel tecnico: Registro na Entidade Profissional: |  |  |  | Aperibé,15 de julho de 2024

## Anexo ID BDI-Obras Covencionais
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE PROJETO
Anexo ID - COMPOSIÇÃO DO B.D.I OBRAS CONVENCIONAIS
| Administração Central | AC | 3.5%
| Seguros/Riscos/Garantias | SRG | 2.07%
| Lucro | L | 6.5%
| Despesas Financeiras | DF | 0.5%
| Tributos - ISS | T | 5%
| CPRB |  | 0%
| Tributos - PIS/COFINS |  | 3.65%
Fórmula para o cálculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
| Resultado do cálculo do BDI: |  | 23.69%
Local e Data
_______________________ Responsavel tecnico: Registro na Entidade Profissional:

## Anexo IE-BDI eletrica
CT Construções
Anexo IE - COMPOSIÇÃO DO B.D.I - Elétrica
| Administração Central | AC | 3.6%
| Seguros/Riscos/Garantias | SRG | 2.07%
| Lucro | L | 6.7%
| Despesas Financeiras | DF | 0.5%
| Tributos - ISS | T | 5%
| CPRB |  | 0%
| Tributos - PIS/COFINS |  | 3.65%
Fórmula para o cálculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
| Resultado do cálculo do BDI: |  | 24%
Local e Data
_______________________ Responsavel tecnico: Registro na Entidade Profissional:

## Anexo IF-Memorial de Calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SETOR DE ENGENHARIA
Anexo IF - MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
COMP. |  | LARG. |  | M²
2 | X | 1 | = | 2
1.2 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MÊS
|  |  |  | COEFICIENTE |  | 0.05
176 horas = 1 mês
horas necessárias | 8
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 ESCAVAÇÃO
área de leitura e cobertura de playground (demonstrado em projeto)
COMPRIMENTO |  | LARGURA(m) |  | PROFUNDIDADE(m) |  | QUANTIDADE(m) |  | VOLUME(M³)
0.7 | X | 0.7 | X | 2.35 | X | 12 | = | 13.82
[7 empty] | SUBTOTAL | 13.82
PROFUNDIDADE(m)
PILARES (sapata) | 2
SAPATA | 0.3
CONCRETO MAGRO | 0.05
TOTAL | 2.35
sala nova
| COMP. LINEAR |  | LARGURA(m) |  | PROFUNDIDADE(m) |  | VOLUME(M³)
BALDRAME | 22.6 | X | 0.2 | X | 0.35 | = | 1.58
| LARGURA(m) |  | COMPRIMENTO(m) |  | PROFUNDIDADE(m) |  | QUANTIDADE |  | VOLUME(M³)
SAPATA | 1 | X | 1 | X | 2.35 | X | 4 | = | 9.4
VOLUME(M³)
[6 empty] | SUBTOTAL | 10.98
(Caixa-d’água/almoxarifado)
| COMP. LINEAR(m) |  | LARGURAm) |  | PROFUNDIDADE(m) |  | VOLUME(M³)
BALDRAME | 15.85 | X | 0.2 | X | 0.35 | = | 1.11
| LARGURA(m) |  | COMPRIMENTO(m) |  | PROFUNDIDADE(m) |  | QUANTIDADE |  | VOLUME(M³)
SAPATA | 1 | X | 1 | X | 2.35 | X | 3 | = | 7.05
VOLUME(M³)
[6 empty] | SUBTOTAL | 8.16
(banheiros)
| COMP. LINEAR |  | PROFUNDIDADE(m) |  | PROFUNDIDADE |  | VOLUME(M³)
BALDRAME | 37.8 | X | 0.2 | X | 0.35 | = | 2.65
| LARGURA(m) |  | COMPRIMENTO(m) |  | PROFUNDIDADE(m) |  | QUANTIDADE |  | VOLUME(M³)
SAPATA | 1 | X | 1 | X | 2.35 | X | 9 | = | 21.15
VOLUME(M³)
[6 empty] | SUBTOTAL | 23.8
VOLUME(M³)
[6 empty] | TOTAL | 56.8
2.2 REATERRO
VOLUME (M³)
CONCR.MAGRO (item3.1) |  | 1.1
SAPATA(item3.2) |  | 3.86
PILAR DA SAPATA(item3.2) |  | 1.71
BALDRAME(item3.2) |  | 3.26
TOTAL |  | 9.93
REATERRO | = | ESCAV. | - | VOL. DE CONCR. |  |  |  | M³
|  | 56.8 |  | 9.93 |  |  | = | 46.9
2.3 ATERRO
aterro par nivelamento de área coberta
| ÁREA (m²) |  | PROFUNDIDADE(m) |  | M³
| 30 | x | 0.4 | = | 12
3.0 ESTRUTURA
3.1 VOLUME DE CONCRETO - CONCRETO MAGRO
sapata( área de leitura e cobertura de playground demonstrado em projeto)
| COMPRIMENTO(m) |  | LARGURA(m) |  | PROFUNDIDADE(m) |  | QUANTIDADE |  | M³
SAPATA | 0.7 | X | 0.7 | X | 0.05 | X | 12 | = | 0.29
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0.29
sapata( sala nova)
| COMPRIMENTO(m) |  | LARGURA(m) |  | PROFUNDIDADE(m) |  | QUANTIDADE |  | M³
SAPATA | 1 | X | 1 | X | 0.05 | X | 4 | = | 0.2
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0.2
(Caixa-d’água/almoxarifado)
| COMPRIMENTO(m) |  | LARGURA(m) |  | PROFUNDIDADE(m) |  | QUANTIDADE |  | M³
SAPATA | 1 | X | 1 | X | 0.05 | X | 3 | = | 0.15
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0.15
(banheiros)
| COMPRIMENTO(m) |  | LARGURA(m) |  | PROFUNDIDADE(m) |  | QUANTIDADE |  | M³
SAPATA | 1 | X | 1 | X | 0.05 | X | 9 | = | 0.45
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0.45
M³
[7 empty] | TOTAL |  | 1.1
3.2 VOLUME DE CONCRETO PARA PEÇAS ARMADAS (sem escoramento)
fundação( área de leitura e cobertura de playground,demonstrado em projeto)
| COMPRIMENTO(m) |  | LARGURA(m) |  | ALTURA(m) |  | QUANTIDADE |  | M³
FUNDAÇÃO
SAPATAS | 0.7 | X | 0.7 | X | 0.3 | X | 12 | = | 1.76
PILARES (sapata) | 0.15 | X | 0.3 | X | 2 | X | 12 | = | 1.08
ESTRUTURA
| ESPESSURA(m) |  | LARGURA(m) |  | ALTURA(m) |  | QUANTIDADE
PILARES (piso a laje) | 0.09 | X | 0.3 | X | 4 | X | 12 | = | 1.3
[8 empty] | SUBTOTAL | 4.14
fundação( sala nova,demonstrado em projeto)
FUNDAÇÃO
| COMPRIMENTO(m) |  | LARGURA(m) |  | ALTURA(m) |  | QUANTIDADE |  | M³
SAPATAS | 1 | X | 1 | X | 0.3 | X | 4 | = | 1.2
PILARES (sapata) | 0.15 | X | 0.3 | X | 2 | X | 4 | = | 0.36
| COMPRIMENTO(m) |  | LARGURA(m) |  | ALTURA(m) |  | M³
BALDRAME | 18.8 | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.85
ESTRUTURA
| ESPESSURA(m) |  | LARGURA(m) |  | ALTURA(m) |  | QUANTIDADE
PILARES (piso a laje) | 0.09 | X | 0.3 | X | 3 | X | 4 | = | 0.32
[8 empty] | SUBTOTAL | 2.73
fundação(Caixa-d’água/almoxarifado)
| COMPRIMENTO(m) |  | LARGURA(m) |  | ALTURA(m) |  | QUANTIDADE |  | M³
FUNDAÇÃO
SAPATAS | 1 | X | 1 | X | 0.3 | X | 3 | = | 0.9
PILARES (sapata) | 0.15 | X | 0.3 | X | 2 | X | 3 | = | 0.27
| COMPRIMENTO(m) |  | LARGURA(m) |  | ALTURA(m) |  | M³
BALDRAME | 15.85 | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 0.71
ESTRUTURA
| ESPESSURA(m) |  | LARGURA(m) |  | ALTURA(m) |  | QUANTIDADE
PILARES (piso a laje) | 0.09 | X | 0.3 | X | 3.5 | X | 3 | = | 0.28
[8 empty] | SUBTOTAL | 2.16
| ÁREA |  | ESPESSURA |  | M³
LAJE DO PISO | 67.8 | X | 0.05 | = | 3.39
|  |  |  | SUBTOTAL | 3.39
(banheiros)
| COMPRIMENTO(m) |  | LARGURA(m) |  | ALTURA(m) |  | QUANTIDADE |  | M³
FUNDAÇÃO
SAPATAS | 1 | X | 1 | X | 0.3 | X | 9 | = | 2.7
PILARES (sapata) | 0.15 | X | 0.3 | X | 2 | X | 9 | = | 0.81
| COMPRIMENTO(m) |  | LARGURA(m) |  | ALTURA(m) |  | M³
BALDRAME | 37.8 | X | 0.15 | X | 0.3 | = | 1.7
ESTRUTURA
| ESPESSURA(m) |  | LARGURA(m) |  | ALTURA(m) |  | QUANTIDADE
PILARES (piso a laje) | 0.09 | X | 0.3 | X | 3 | X | 9 | = | 0.73
[8 empty] | SUBTOTAL | 5.94
| ÁREA |  | ESPESSURA |  | M³
LAJE DO PISO | 38.1 | X | 0.07 | = | 2.667
|  |  |  | SUBTOTAL | 2.67
M³
[8 empty] | TOTAL | 21
3.3 VOLUME DE CONCRETO PARA PEÇAS ARMADAS( com escoramento)
estrutura sala nova
| COMPRIMENTO(m) |  | ALTURA(m) |  | ESPESSURA(m) |  | M³
VIGAMENTO (laje sala nova) | 18.8 | X | 0.3 | X | 0.09 | = | 0.51
| AREA DE LAJE |  | ESPESSURA |  | M³
LAJE ( 0,3 metros de beiral) | 46 | X | 0.1 | = | 4.6
[5 empty] | SUBTOTAL | 5.11
Estrutura Caixa-d’água/almoxarifado
| COMPRIMENTO(m) |  | ALTURA(m) |  | ESPESSURA(m) |  | M³
VIGAMENTO (laje sala nova) | 15.85 | X | 0.3 | X | 0.09 | = | 0.43
| AREA DE LAJE |  | ESPESSURA |  | M³
LAJE ( 0,3 metros de beiral) | 38 | X | 0.1 | = | 3.8
[5 empty] | SUBTOTAL | 4.23
(banheiros)
| COMPRIMENTO(m) |  | ALTURA(m) |  | ESPESSURA(m) |  | M³
VIGAMENTO (laje sala nova) | 37.8 | X | 0.3 | X | 0.09 | = | 1.02
| AREA DE LAJE |  | ESPESSURA |  | M³
LAJE ( 0,3 metros de beiral) | 46.7 | X | 0.1 | = | 4.67
[5 empty] | SUBTOTAL | 5.69
M³
[8 empty] | TOTAL | 15
3.4 ALAMBRADO
local demonstrado em projeto
| COMPRIMENTO LINEAR(m) |  | ALTURA(m) |  | M²
| 28.2 | x | 1.2 | = | 33.8
3.5 PORTAO DE ABRIR
| COMPRIMENTO LINEAR(m) |  | ALTURA(m) |  | QUANTIDADE |  | M²
| 0.9 | x | 1.2 | x | 2 | = | 2.2
4 REVESTIMENTOS E PINTURA
4.1 ALVENARIA
| PERIMETRO |  | ALTURA |  | M²
ALVENARIA(SALA NOVA) | 17.24 | X | 2.7 | = | 46.55
ALMOXARIFADO CAIXADAGUA | 15.85 | X | 3.2 | = | 50.72
PLATIBANDA | 38.3 | X | 0.8 | = | 30.64
BANHEIROS | 37.8 | X | 2.7 | = | 102.06
|  |  |  | TOTAL | 230
obs:em altura foram descontado altira da viga
4.2 EMBOÇO
alveraria,pliares,vigas
| COMP. LINEAR |  | ALTURA |  | QUANTIDADE |  | M²
PLAY GROUND | 0.6 | X | 4 | X | 8 | = | 19.2
ÁREA DE LEITURA | 0.6 | X | 4 | X | 4 | = | 9.6
SALA NOVA | 18.8 | X | 3 | X | 2 | = | 112.8
ALMOXARIFADO CAIXADAGUA | 15.85 | X | 3.5 | X | 2 | = | 110.95
PLATIBANDA | 38.3 | X | 0.8 | X | 2 | = | 61.28
BANHEIROS | 37.8 | X | 3 | X | 2 | = | 226.8
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 540.6
teto
SALA NOVA | 46
ALMOXARIFADO CAIXADAGUA | 38
BANHEIROS | 46.7
SUBTOTAL | 130.7
[5 empty] | TOTAL |  | 671.3
4.3 PINTURA
| COMP. LINEAR BASE DO PILAR |  | ALTURA |  | QUANTIDADE |  | M²
PLAY GOUND | 0.6 | X | 4 | X | 8 | = | 19.2
ÁREA DE LEITURA | 0.6 | X | 4 | X | 4 | = | 9.6
SALA NOVA | 18.8 | X | 3 | X | 2 | = | 112.8
ALMOXARIFADO CAIXADAGUA | 15.85 | X | 3.5 | X | 2 | = | 111
PLATIBANDA | 38.3 | X | 0.8 | X | 2 | = | 61.3
BANHEIROS( parte interna) | 37.8 | X | 1.5 | X | 1 | = | 56.7
BANHEIROS( parte externa) | 37.8 | X | 3 | X | 1 | = | 113.4
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 484
SALA NOVA | 46
ALMOXARIFADO CAIXADAGUA | 38
BANHEIROS | 46.7
SUBTOTAL | 130.7
[5 empty] | TOTAL |  | 614.7
4.4 DIVISÓRIA
| COMPRIMENTO |  | ALTURA |  | M²
AREA DE DIVISÓRIA | 4 | x | 1.1 | = | 4.4
4.5 ARRANCAMENTO DE PORTA
UNIDADE
| QUANTIDADE | 3
4.6 PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM
UNIDADE
| QUANTIDADE | 9
4.7 FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,
UNIDADE
| QUANTIDADE | 9
4.8 FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA,
UNIDADE
| QUANTIDADE | 2
4.9 VIDRO PLANO TRANSPARENTE
M²
| QUANTIDADE | 11
4.10 JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 200X150X3,5CM,
UNIDADE
QUANTIDADE | 2
4.11 CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA
M²
SALANOVA/ALMOXARIFADO | 65.5
BANHEIROS | 38.1
TOTAL | 103.6
4.12 REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURA
M²
SALANOVA/ALMOXARIFADO | 65.5
BANHEIROS | 38.1
TOTAL | 103.6
4.13 RODAPE COM LADRILHO CERAMICO
M²
SALANOVA/ALMOXARIFADO | 69.3
BANHEIROS | 22.1
TOTAL | 91.4
4.14 REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM
| ALTURA |  | COMPRIMENTO |  | M²
BANHEIROS | 1.5 | X | 40.19 | = | 60.3
4.15 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES
proximo á area de leitura,demosntrado em projeto
| ÁREA DE DEMOLIÇÃO(m²) |  | ESPESSURA |  | M²
| 47 | x | 0.035 | = | 1.65
4.16 PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO
proximo á área de leitura,demosntrado em projeto, após demolição
M²
ÁREA DE DEMOLIÇÃO (item 4.15) |  | 47
ÁREA DE LEITURA |  | 30
TOTAL |  | 77
4.17 VEERGA E CONTRAVERGA
CONSIDERANDO JANELADE 2,0 METROS
VERGAS
COMPRIMENTO (M) |  | ALTURA(M) |  | LARGURA(M) |  | QUANTIDADE |  | VOLUME(M)³
3.2 | X | 0.1 | X | 0.1 | = | 2 | X | 0.064
18.021.0043-0
CONTRAVERGAS
COMPRIMENTO DO VÃO(M) |  | ALTURA(M) |  | LARGURA(M) |  | QUANTIDADE |  | VOLUME(M)³
2.6 | X | 0.1 | X | 0.1 | = | 2 | X | 0.052
CONSIDERANDO PORTA DE 0,9 METROS
VERGAS
COMPRIMENTO (M) |  | ALTURA(M) |  | LARGURA(M) |  | QUANTIDADE |  | VOLUME(M)³
1.3 | X | 0.1 | X | 0.1 | = | 6 | X | 0.078
VOLUME(M)³
[7 empty] | TOTAL | 0.19
4.18 PAREDE DIVISORIA P/SANITARIOS E BANHEIROS DE MARMORITE
M²
[7 empty] | QUANTIDADE | 21.3
5.0 COBERTURA
5.1 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA
INCLINAÇÃO | 30%
FATOR | 1.011
M²
| AREA DE LEITURA |  | 68
| PLAY GROUND |  | 160
| SALA NOVA |  | 47
| ALMOXARIFADO CAIXADAGUA |  | 38
| BANHEIROS |  | 46.7
| COBERTURA PÁTIO |  | 16.915
| TOTAL |  | 376.615
| FATOR | ÁREA REAL
| 1.044 | 393.19
5.2 COBERTURA EM TELHA
M²
| ÁREA DE LEITURA |  | 68
| PLAY GROUND |  | 160
| SALA NOVA |  | 47
| ALMOXARIFADO CAIXADAGUA |  | 38
| BANHEIROS |  | 46.7
| COBERTURA PÁTIO |  | 16.915
| TOTAL |  | 376.615
| FATOR | ÁREA REAL (M²)
| 1.044 | 393.19
5.3 FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA
instalação de forro paralelo ao telhamento
M²
| ÁREA DO REFEITÓRIO | 240
| FATOR | A. REAL
| 1.011 | 242.64
| CORREDOR | 22
| SALA NOVA | 38
| TOTAL | 302.64
5.4 CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M
| SALA NOVA/LMOXARIFADO | 10.5
| QUANTIDADE | 10.5
5.5 ALUGUEL DE ANDAIME TUBULARM - REFEITÓRIO
andaime para instalação de forros(item 5.3) no refeitorio
| 1 mês = | 30 | Dias
| dias | equivalente em mês
| 7 | 0.23
|  | UN |  | MÊS |  | UN.MÊS
| REFEITÓRIO | 16 | x | 0.23 | = | 3.68
5.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
referente a item 5.5
M²
| REFEITÓRIO | 240
6.0 GROUND E PAISAGISMO
UNIDADE
6.1 | BALANCO | 2
6.2 | ESCORREGA | 1
6.3 | GANGORRA | 2
6.4 | AMARELINHA EM BLOCOS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS | 2
6.5 | ESPECIES VEGETAIS | 35
6.6 | ARBUSTO PARA JARDINS, | 261
6.7 | PLANTIO DE CERCA VIVA CONSTITUIDA | 154
7.0 INSATALAÇÕES HIDRÁULICA,ELETRICÁ
UNIDADE
7.1 | RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC | 4 | UN
7.2 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000 | 4 | UN
7.3 | LAMPADA LED, BULBO, A60, 30W, 100/240V, BASE E-27. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | 2 | UN
7.4 | LAMPADA LED, BULBO, A60, 15W, 100/240V, BASE E-27. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | 4
7.5 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE, | 6 | UN
7.6 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, | 24 | M
7.7 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL, | 4 | M
7.8 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA , | 2 | UN
7.9 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",4 5,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A | 2 | UN
7.10 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,4MM2 | 150 | M
7.11 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,2,5 MM2 | 100 | M
7.12 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,6,00MM | 200 | M
7.13 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1" | 85 | M
7.14 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FR IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | 2 | UN
7.15 | TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE | 1 | UN
7.16 | DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO, | 8 | UN
4 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL | 8 | UN
7.18 | BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,INFANTIL, | 8 | UN
7.19 | ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA | 8 | UN
7.20 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,INFANTIL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 8 | UN
7.21 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE | 4 | UN
7.22 | BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4", | 12 | UN
7.23 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",I | 12 | UN
7.24 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), | 4 | UN
7.25 | RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM, | 8 | UN
7.26 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 100MM, | 100 | UN
7.27 | PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 4 | UN
7.28 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO | 8 | UN
7.29 | CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO | 4 | UN
7.30 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO, | 4 | UN
7.31 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M | 2 | UN
7.32 | QUADRO DE AULA,MEDINDO 2,00X1,20M | 1 | UN
CT Construções
itens 8.0,9.0 e 10.0 são referentes ao processo 132/2023 ,Secretaria Municipal de Educação
8.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
8.1 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H
1 mês | 176
horas para execução do serviço | 10
equivalente tem mês | 0.06
9.0 ENTRADA DE ENERGIA (PADRÃO)
[5 empty] | ITEM | UNIDADE
ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENEL,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,38KVA E 47KVA,TRIFASICA, |  |  |  |  | 9.1 | 1 | UN
POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENTO |  |  |  |  | 9.2 | 1 | UN
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 225A,50KA |  |  |  |  | 9.3 | 1 | UN
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2 |  |  |  |  | 9.4 | 75 | UN
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM |  |  |  |  | 9.5 | 25 | UN
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4" |  |  |  |  | 9.6 | 20 | M
10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
[5 empty] | ITEM | UNIDADE
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2 |  |  |  |  | 10.1 | 11 | M
ABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2 |  |  |  |  | 10.2 | 25 | M
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO |  |  |  |  | 10.3 | 570 | M
CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 25MM2, |  |  |  |  | 10.4 | 65 | M
HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 2,40M DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 10.5 | 20 | M
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA DESCIDA DE 5/8".FORNECIMENTO |  |  |  |  | 10.6 | 3 | UN
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4", |  |  |  |  | 10.7 | 3 | UN
ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 10.8 | 50 | M
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FR IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  |  |  |  | 10.9 | 12 | UN
Aperibé,15 de julho de 2024

## Anexo IG - Composiçao Mudas
Anexo IG - COMPOSIÇÃO MUDAS
COMPOSIÇÃO 1-MUDAS DE ESPECIES FLORESTAIS NATIVAS COM ALTURA ENTRE 1,30M E 1,60M,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETA SIMPLES, ESTACA DE MADEIRA(TUTOR) E FORNECIMENTO DA MUDA
| ITEM | DESCRIÇAO | UNIDADE | QUANT. | VALOR
| 09.002.0001-0 | PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ES PECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETA SIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE | UN | 1 | 68.47
| PJ 34.05.0850 (/) | MUDAS DE ESPECIES FLORESTAIS NATIVAS COM ALTURA ENTRE 1,30M E 1,60M. FORNECIMENTO. | UN | 1 | 22.5
|  |  |  | TOTAL | 90.97

## Planilha1
| 09.002.0001-0 | PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ES | PECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETA | SIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | DA ARVORE
| 04.020.0122-0 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ | ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE | ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
| 04.021.0010-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D | E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT | ICAL
ok | 05.008.0001-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO | NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA
| 05.008.0006-0 | MOVIMENTACAO VERTICAL DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL,CONSIDERAND | O-SE UMA VEZ A AREA TRABALHADA,EM PROJECAO VERTICAL
| 05.008.0009-0 | MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T | IPO TORRE
| 22.010.0012-0 | MUDAS DE ARVORES NATIVAS,TIPO PAU BRASIL OU SIMILAR,COM APRO | XIMADAMENTE 1,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO
| 09.003.0168-0 | ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA,TIPO AR | BUSTO HELICONIA PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM) OU SIMILAR, | CONSIDERANDO 12 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO
| PJ 10.50.0500 (/) | Especies vegetais nativas com CAP (Circunferencia na Altura do Peito) variando entre 0,10m e 0,15m e altura entre 2,50m e 3,00m. Fornecimento.
MINI CEREJA OU PITANGUINHA DE MATTOS
| PJ 34.05.0700 (/) | Mudas de especies florestais nativas com altura entre 0,50m e 0,70m. Fornecimento. | un | 12.5
| PJ 34.05.0750 (/) | Mudas de especies florestais nativas com altura entre 0,70m e 1,00m. Fornecimento. | un | 16.5
| PJ 34.05.0800 (/) | Mudas de especies florestais nativas com altura entre 1,00m e 1,30m. Fornecimento. | un | 18.5
| PJ 34.05.0850 (/) | Mudas de especies florestais nativas com altura entre 1,30m e 1,60m. Fornecimento.
pitanga, goiaba, caju, maracuja, laranja bahia, acerola, cacau,jabuticaba,AMORA SILVESTRE E AMORA BRANCA
jenipapo
15.036.0029-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND | AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT | O |  |  | M | 16.02
92568 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ M2 AS 141,18 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRA NSPORTE VERTICAL. AF_07/20

## Planilha2
banheiro
|  | 200 metros de cabo 6 mmmm |  | 4 mm mm | 150
|  | 100 metro de cabo 2,5 mm brasilitr | cabo
dijuntod de 32 a bifasico
18.009.0078-0 | TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
18.007.0051-0 | DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO
15.005.0030-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E XCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES
18.006.0020-0 | BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIO S DE FIXACAO.FORNECIMENTO
15.003.0405-0 | ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO A PARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS
18.005.0027-0 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,INFANTIL.FORNECIMENTO E COLOCACAO
18.002.0014-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,MEDINDO EM TORNO DE (45,5X35,5) CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1"X1.1/4",VALVULA DE A LAVATORIO DE MESA COM ALAVANCA,ACIONAMENTO MANUAL E FECHAM ESCOAMENTO,RABICHO,TORNEIRA PARENTO AUTOMATICO.FORNECIMENTO
18.016.0100-0 | BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
18.016.0105-0 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 50CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
18.007.0049-0 | CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO
15.003.0381-0 | ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E BRACO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS
15.004.0063-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES.
15.004.0180-0 | RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEMTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.
15.045.0087-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 100MM,EXCLUSIVE A PECA
18.005.0012-0 | PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
18.005.0013-0 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO
18.007.0049-0 | CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO
15.005.0010-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO,REGISTRO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES